## Salé
MARCHE CADRE TRAVAUX DE TERRASSEMENTS, FOURNITURE ET POSE DE NOUVELLES CANALISATIONS POUR EXTENSION ET BRANCHEMENTS SUR RESEAU D’EAU POTABLE DANS LA WILAYA SALE | [8 empty] | CALCUL AUTOMATIQUE A NE PAS TOUCHER LES COLONNES CI-DESSOUS
BPU DQE
Code A15 | Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Q mini | Q maxi | PU DH HT | PT MINI DH HT | PT MAXI DH HT | PU DH HT | PT MINI DH HT | PT MAXI DH HT
SÉRIE 1 : INSTALLATION ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES
| 1.1 | Installation et Repliement des Chantiers, Topographie, Études d'exécution et dossier de Recollement (une pénalité de 5000 DH par jour après 15 jours de la date d’achèvement physique des travaux plafonnée à 75 000 DH sera appliquer pour la non remise des plans de Récolement.) | Inclus dans les autres prix unitaires
| 1.2 | Mise en place de panneaux publicitaires type Redal | Inclus dans les autres prix unitaires
| 1.3 | Mise en place de signalisation et panneau nocturnes et diurnes | Inclus dans les autres prix unitaires
| 1.4.a | Mise en place d’une signalisation dynamique | U |  |  | 2175 | 0 | 0
| 1.4.b | Mise en place d’une signalisation mobile (type 1) | U |  |  | 19500 | 0 | 0
| 1.4.c | Mise en place d’une signalisation mobile (type 2) | U |  |  | 15500 | 0 | 0
| 1.4.d | Mise en place d’une fermeture hermétique par palissades en clôture mobile. | ml |  | 0 | 150 | 0 | 0
TOTAL SÉRIE 1 : INSTALLATION ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES
SÉRIE 2 : TERRASSEMENTS ET REMBLAIS
Sous Série 2.1 : Terrassements
| 2.1.1 | Terrassements à une profondeur < 2 m
EAP0001 | a | En terrain ordinaire | m3 | 3500 | 7000 | 67 | 234500 | 469000 | 67 | 234500 | 469000
EAP0002 | b | En terrain rocheux | m3 | 500 | 1000 | 95 | 47500 | 95000 | 95 | 47500 | 95000
| 2.1.2 | Terrassements à une profondeur entre 2 et 4 m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP0003 | a | En terrain ordinaire | m3 | 40 | 80 | 95 | 3800 | 7600 | 95 | 3800 | 7600
EAP0004 | b | En terrain rocheux | m3 | 40 | 80 | 143 | 5720 | 11440 | 143 | 5720 | 11440
| 2.1.3 | Terrassements à une profondeur supérieure à 4 m |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP0005 | a | En terrain ordinaire | m3 | 12 | 24 | 133 | 1596 | 3192 | 133 | 1596 | 3192
EAP0006 | b | En terrain rocheux | m3 | 12 | 24 | 238 | 2856 | 5712 | 238 | 2856 | 5712
EAP0007 | 2.1.4 | Blindage | Inclus dans les Terrassements |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Sous Série 2.2 : Lits de pose | [7 empty] | 0 | 0 | 0
EAP0010 | 2.2.1 | Lit de pose en sable de concassage 0/5 | m3 | 300 | 600 | 190 | 57000 | 114000 | 190 | 57000 | 114000
EAP0011 | 2.2.2 | Lit de pose en gravette ou de gravillon 5/10 | m3 | 100 | 200 | 190 | 19000 | 38000 | 190 | 19000 | 38000
EAP0012 | 2.2.3 | Lit de pose en sable de mer | m3 | 45 | 90 | 428 | 19260 | 38520 | 428 | 19260 | 38520
| 2.2.4 | Lit de pose avec du ballast concassé 25/50 | m3 | 50 | 100 | 190 | 9500 | 19000 | 190 | 9500 | 19000
| Sous Série 2.3 : Remblais primaires |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP0020 | 2.3.1 | Remblai primaire en sable de concassage 0/5 | m3 | 1500 | 3000 | 190 | 285000 | 570000 | 190 | 285000 | 570000
EAP0021 | 2.3.2 | Remblai primaire en gravette 5/10 | m3 | 250 | 500 | 190 | 47500 | 95000 | 190 | 47500 | 95000
| 2.3.3 | Remblai primaire avec du ballast concassé 25/50 | m3 | 150 | 300 | 190 | 28500 | 57000 | 190 | 28500 | 57000
| Sous Série 2.4 : Remblais secondaires |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP0030 | 2.4.1 | Remblai secondaire en matériaux extraits des déblais | m3 | 2000 | 4000 | 38 | 76000 | 152000 | 38 | 76000 | 152000
EAP0031 | 2.4.2 | Remblai secondaire en grave non traité (tout-venant) | m3 | 1500 | 3000 | 171 | 256500 | 513000 | 171 | 256500 | 513000
EAP0032 | 2.4.3 | Remblai secondaire en grave traité 5% par m3 (2 sac de ciment de 50Kg/m3) | m3 | 100 | 200 | 278 | 27800 | 55600 | 278 | 27800 | 55600
EAP0033 | 2.4.4 | Remblai secondaire en sable de concassage 0/5 | m3 | 100 | 200 | 209 | 20900 | 41800 | 209 | 20900 | 41800
EAP0034 | 2.4.5 | Remblai secondaire en gravette 5/10 | m3 | 100 | 200 | 209 | 20900 | 41800 | 209 | 20900 | 41800
EAP0035 | 2.4.7 | Remblai secondaire en matériaux auto-compactant | m3 | 145 | 290 | 209 | 30305 | 60610 | 209 | 30305 | 60610
| 2.4.8 | Remblai secondaire avec du ballast concassé 25/50 | m3 | 150 | 300 | 190 | 28500 | 57000 | 190 | 28500 | 57000
| Sous Série 2.5: Divers |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP0040 | 2.5.1 | FTP de Géotextile | m2 | 150 | 300 | 48 | 7200 | 14400 | 48 | 7200 | 14400
EAP0041 | 2.5.2 | Sondages additionnels | U | 32 | 64 | 285 | 9120 | 18240 | 285 | 9120 | 18240
EAP0042 | 2.5.3 | Plus value pour Sondages additionnels > 2,5 m | U | 32 | 64 | 190 | 6080 | 12160 | 190 | 6080 | 12160
EAP0043 | 2.5.4 | Poses de Porte de niche à compteur | U | 33 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EAP0044 | 2.5.5 | Démolition du Béton (armé ou non armé) | m3 | 26 | 52 | 665 | 17290 | 34580 | 665 | 17290 | 34580
EAP0037 | 2.5.6 | Location d’Engin de Terrassement | H | 12 | 24 | 285 | 3420 | 6840 | 285 | 3420 | 6840
EAP0038 | 2.5.7 | Location de Chargeur | H | 12 | 24 | 333 | 3996 | 7992 | 333 | 3996 | 7992
EAP0039 | 2.5.8 | Location de Camion Benne (5.5T) | H | 12 | 24 | 285 | 3420 | 6840 | 285 | 3420 | 6840
| TOTAL SÉRIE 2 : TERRASSEMENTS ET REMBLAIS |  |  | 0 |  |  | 1273163 | 2546326 |  | 1273163 | 2546326
| SÉRIE 3 : CONDUITES |  |  | 0
| Sous Série 3.2 : Transport et Pose de Conduites(y compris les essais sous pression et stérilisation) |  |  | 0
| 3.2.1 | Transport et Pose de Conduites en PVC PN16 |  | 0
EAP0050 | a | Entre DN 50 mm et DN 90 mm | ml | 800 | 1600 | 42 | 33600 | 67200 | 42 | 33600 | 67200
EAP0051 | b | Entre DN 110 mm et DN 160 mm | ml | 750 | 1500 | 53 | 39750 | 79500 | 53 | 39750 | 79500
EAP0052 | c | Entre DN 225 et DN 315 mm | ml | 1500 | 3000 | 65 | 97500 | 195000 | 65 | 97500 | 195000
EAP0053 | d | DN 400 mm | ml | 200 | 400 | 114 | 22800 | 45600 | 114 | 22800 | 45600
EAP0054 | e | DN 500 mm | ml | 290 | 580 | 197 | 57130 | 114260 | 197 | 57130 | 114260
| 3.2.2 | Transport et Pose de Conduites en fonte |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP0060 | a | Entre DN 60 mm et DN 80 mm | ml | 400 | 800 | 83 | 33200 | 66400 | 83 | 33200 | 66400
EAP0061 | b | Entre DN 100 mm et DN 200 mm | ml | 850 | 1700 | 112 | 95200 | 190400 | 112 | 95200 | 190400
EAP0062 | c | Entre DN 250 mm et DN 350 mm | ml | 750 | 1500 | 114 | 85500 | 171000 | 114 | 85500 | 171000
EAP0063 | d | DN 400 mm | ml | 250 | 500 | 363 | 90750 | 181500 | 363 | 90750 | 181500
EAP0064 | e | DN 500 mm | ml | 100 | 200 | 408 | 40800 | 81600 | 408 | 40800 | 81600
EAP0065 | f | DN 600 mm | ml | 100 | 200 | 455 | 45500 | 91000 | 455 | 45500 | 91000
EAP0066 | g | DN 700 mm | ml | 45 | 90 | 484 | 21780 | 43560 | 484 | 21780 | 43560
EAP0067 | h | DN 800 mm | ml | 45 | 90 | 513 | 23085 | 46170 | 513 | 23085 | 46170
| 3.2.4 | Transport et Pose de Conduites en PEHD PN16 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP0077 | a | de DN 25 mm à DN 63 mm | ml | 150 | 300 | 49 | 7350 | 14700 | 49 | 7350 | 14700
EAP0078 | b | de DN 90 mm à DN 160 mm | ml | 150 | 300 | 51 | 7650 | 15300 | 51 | 7650 | 15300
EAP0079 | c | de DN 200 mm à DN 400 mm | ml | 100 | 200 | 113 | 11300 | 22600 | 113 | 11300 | 22600
EAP0088 | d | >DN 400 mm | ml | 100 | 200 | 237 | 23700 | 47400 | 237 | 23700 | 47400
| Sous Série 3.3 : Pièces spéciales |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.3.1 | Transport et Pose de pièces spéciales |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP0080 | a | <= DN75 mm | U | 116 | 232 | 128 | 14848 | 29696 | 128 | 14848 | 29696
EAP0081 | b | DN80/ 90 mm | U | 116 | 232 | 199 | 23084 | 46168 | 199 | 23084 | 46168
EAP0082 | c | DN 100/110 mm | U | 116 | 232 | 207 | 24012 | 48024 | 207 | 24012 | 48024
EAP0083 | d | DN 150/160 mm | U | 116 | 232 | 217 | 25172 | 50344 | 217 | 25172 | 50344
EAP0084 | e | Entre DN 200 mm et DN 250 mm | U | 87 | 174 | 268 | 23316 | 46632 | 268 | 23316 | 46632
EAP0085 | f | Entre DN 300 mm et DN 350 mm | U | 87 | 174 | 285 | 24795 | 49590 | 285 | 24795 | 49590
EAP0086 | g | DN 400 mm | U | 22 | 44 | 319 | 7018 | 14036 | 319 | 7018 | 14036
EAP0087 | h | DN 500 mm | U | 22 | 44 | 368 | 8096 | 16192 | 368 | 8096 | 16192
EAP0089 | i | DN 600 mm | U | 20 | 40 | 415 | 8300 | 16600 | 415 | 8300 | 16600
EAP0099 | j | DN 700 mm | U | 20 | 40 | 444 | 8880 | 17760 | 444 | 8880 | 17760
EAP0101 | k | DN 800 mm | U | 20 | 40 | 463 | 9260 | 18520 | 463 | 9260 | 18520
| Sous Série 3.4 : Pièces de Robinetterie |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.4.1 | Transport et Pose de pièces de Robinetterie |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP0090 | a | <= DN 50 mm | U | 35 | 70 | 128 | 4480 | 8960 | 128 | 4480 | 8960
EAP0091 | b | DN 60mm | U | 50 | 100 | 201 | 10050 | 20100 | 201 | 10050 | 20100
EAP0092 | c | DN 80mm | U | 50 | 100 | 238 | 11900 | 23800 | 238 | 11900 | 23800
EAP0093 | d | DN 100 mm | U | 50 | 100 | 272 | 13600 | 27200 | 272 | 13600 | 27200
EAP0094 | e | DN 150 mm | U | 50 | 100 | 223 | 11150 | 22300 | 223 | 11150 | 22300
EAP0095 | f | DN 200 mm à DN 250 mm | U | 50 | 100 | 252 | 12600 | 25200 | 252 | 12600 | 25200
EAP0096 | g | DN 300 mm | U | 40 | 80 | 317 | 12680 | 25360 | 317 | 12680 | 25360
EAP0097 | h | DN 400 mm | U | 20 | 40 | 449 | 8980 | 17960 | 449 | 8980 | 17960
EAP0098 | i | DN 500 mm | U | 10 | 20 | 449 | 4490 | 8980 | 449 | 4490 | 8980
EAP0102 | j | DN 600 mm | U | 3 | 6 | 497 | 1491 | 2982 | 497 | 1491 | 2982
EAP0103 | k | DN 700 mm | U | 3 | 6 | 525 | 1575 | 3150 | 525 | 1575 | 3150
EAP0104 | l | DN 800 mm | U | 3 | 6 | 544 | 1632 | 3264 | 544 | 1632 | 3264
| Sous Série 3.5 : Bouches à clé et Tubes allonges |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP0100 | 3.5.1 | Transport et Pose de Bouches à clé et Tubes allonges | U | 150 | 300 | 234 | 35100 | 70200 | 234 | 35100 | 70200
| Sous Série 3.6 : Bouches incendie, d'arrosage et poteaux incendie |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP0110 | 3.6.1 | Transport et Pose de Bouches incendie, d'arrosage et Poteaux incendie | U | 19 | 38 | 2893 | 54967 | 109934 | 2893 | 54967 | 109934
| Sous Série 3.7 : Divers |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.7.1 | Réalisation de raccordement sur le réseau existant |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.7.1.1 | Raccordement Classique |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP0120 | a | DN <= 100 mm | U | 75 | 150 | 1516 | 113700 | 227400 | 1516 | 113700 | 227400
EAP0121 | b | entre DN 150 et DN250 mm | U | 24 | 48 | 2018 | 48432 | 96864 | 2018 | 48432 | 96864
EAP0122 | c | DN 300 mm ou DN 350 mm | U | 20 | 40 | 2962 | 59240 | 118480 | 2962 | 59240 | 118480
EAP0123 | d | DN 400 mm | U | 10 | 20 | 5203 | 52030 | 104060 | 5203 | 52030 | 104060
EAP0124 | e | Supérieur ou égale à DN 500 mm | U | 5 | 10 | 5435 | 27175 | 54350 | 5435 | 27175 | 54350
| 3.7.1.2 | Raccordement En Charge |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP0130 | a | DN <= 100 mm | U | 15 | 30 | 4046 | 60690 | 121380 | 4046 | 60690 | 121380
EAP0131 | b | entre DN 150 et DN250 mm | U | 15 | 30 | 4319 | 64785 | 129570 | 4319 | 64785 | 129570
EAP0132 | c | DN 300 mm ou DN 350 mm | U | 10 | 20 | 4848 | 48480 | 96960 | 4848 | 48480 | 96960
EAP0133 | d | DN 400 mm | U | 10 | 20 | 9218 | 92180 | 184360 | 9218 | 92180 | 184360
EAP0134 | e | DN 500 mm | U | 6 | 12 | 9909 | 59454 | 118908 | 9909 | 59454 | 118908
EAP0135 | f | >=DN 600 mm | U | 6 | 12 | 15966 | 95796 | 191592 | 15966 | 95796 | 191592
| TOTAL SÉRIE 3 : CONDUITES |  |  | 0 |  |  | 1820033 | 3640066 |  | 1820033 | 3640066
| SÉRIE 4 : RÉFECTIONS DE CHAUSSÉES |  |  | 0
| Sous Série 4.1 : Réfections de chaussées, trottoirs et accotements |  |  | 0
EAP1050 | 4.1.1 | Réfection de chaussées revêtues en enrobé R1 | m2 | 800 | 1600 | 457 | 365600 | 731200 | 457 | 365600 | 731200
EAP1052 | 4.1.2 | Réfection de chaussées revêtues en enrobé R2 | m2 | 800 | 1600 | 252 | 201600 | 403200 | 252 | 201600 | 403200
EAP1054 | 4.1.3 | Remise en état des espaces verts | m2 | 261 | 522 | 113 | 29493 | 58986 | 113 | 29493 | 58986
EAP1055 | 4.1.4 | Réfection de chaussées revêtues en enrobé type R4 | m2 | 348 | 696 | 275 | 95700 | 191400 | 275 | 95700 | 191400
EAP1056 | 4.1.6 | Réfection de chaussées revêtues en enrobé type R3 | m2 | 58 | 116 | 195 | 11310 | 22620 | 195 | 11310 | 22620
EAP1057 | 4.1.7 | Réfection de chaussées revêtues en enrobé type R5 | m2 | 58 | 116 | 285 | 16530 | 33060 | 285 | 16530 | 33060
| Sous Série 4.2 : Trottoirs |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1060 | 4.2.1 | Réfection de Trottoirs non revêtus | m2 | 290 | 580 | 190 | 55100 | 110200 | 190 | 55100 | 110200
EAP1061 | 4.2.2 | Réfection de Trottoirs revêtues en béton | m2 | 500 | 1000 | 209 | 104500 | 209000 | 209 | 104500 | 209000
EAP1062 | 4.2.3 | Fourniture & Pose de carreaux striés | m2 | 50 | 100 | 157 | 7850 | 15700 | 157 | 7850 | 15700
EAP1063 | 4.2.4 | Fourniture & Pose de carreaux Rêve-Sol | m2 | 45 | 90 | 234 | 10530 | 21060 | 234 | 10530 | 21060
EAP1064 | 4.2.5 | Trottoir en granito lavé | m2 | 145 | 290 | 192 | 27840 | 55680 | 192 | 27840 | 55680
EAP1065 | 4.2.6 | Trottoir en granito Poli | m2 | 145 | 290 | 219 | 31755 | 63510 | 219 | 31755 | 63510
| 4.2.7 | Pavés de pierre |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1066 | 4.2.7.1 | Fourniture de pavés de pierres | m2 | 87 | 174 | 238 | 20706 | 41412 | 238 | 20706 | 41412
EAP1067 | 4.2.7.2 | Pose de pavés de pierres | m2 | 87 | 174 | 114 | 9918 | 19836 | 114 | 9918 | 19836
| 4.2.8 | Bordures de trottoir |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1068 | 4.2.8.1 | Fourniture de Bordures de trottoir | ml | 186 | 372 | 95 | 17670 | 35340 | 95 | 17670 | 35340
EAP1069 | 4.2.8.2 | Pose de Bordures de trottoir | ml | 186 | 372 | 43 | 7998 | 15996 | 43 | 7998 | 15996
EAP1070 | 4.2.9 | Revêtement en Asphalte à l'identique | m2 | 150 | 300 | 323 | 48450 | 96900 | 323 | 48450 | 96900
EAP1071 | 4.2.10 | Réfection en Marbre | m2 | 145 | 290 | 294 | 42630 | 85260 | 294 | 42630 | 85260
EAP1072 | 4.2.11 | Réfection en Bitume | m2 | 100 | 200 | 192 | 19200 | 38400 | 192 | 19200 | 38400
| 4.2.12 | Réfection et scellement de la fonte de voirie par des produits spéciaux |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1073 | 4.2.12.1 | Fourniture des enrobée a froid | Tonne | 1 | 2 | 760 | 760 | 1520 | 760 | 760 | 1520
EAP1074 | 4.2.12.2 | Mise en place et réfection par enrobée à froid | m2 | 290 | 580 | 266 | 77140 | 154280 | 266 | 77140 | 154280
EAP1075 | 4.2.13 | Réfection du béton désactivé | m2 | 174 | 348 | 95 | 16530 | 33060 | 95 | 16530 | 33060
EAP1076 | 4.2.14 | Réfection du béton imprimé | m2 | 12 | 24 | 124 | 1488 | 2976 | 124 | 1488 | 2976
EAP1077 | 4.2.15 | Réfection enrobé et Bitume toutes couleur | m2 | 12 | 24 | 190 | 2280 | 4560 | 190 | 2280 | 4560
EAP1078 | 4.2.16 | Réfection Béton bouchardé | m2 | 12 | 24 | 171 | 2052 | 4104 | 171 | 2052 | 4104
EAP1079 | 4.2.17 | Carreaux type zellige | m2 | 12 | 24 | 114 | 1368 | 2736 | 114 | 1368 | 2736
EAP1083 | 4.2.18 | Pierre de Taza | m2 | 12 | 24 | 133 | 1596 | 3192 | 133 | 1596 | 3192
EAP1084 | 4.2.19 | Mosaïque | m2 | 12 | 24 | 114 | 1368 | 2736 | 114 | 1368 | 2736
EAP1085 | 4.2.20 | Trottoir en galets teintés | m2 | 12 | 24 | 114 | 1368 | 2736 | 114 | 1368 | 2736
| TOTAL SÉRIE 4 : RÉFECTIONS DE CHAUSSÉES |  |  | 0 |  |  | 1230330 | 2460660 |  | 1230330 | 2460660
| SÉRIE 5 : OUVRAGES ANNEXES |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sous Série 5.1 : Regards divers |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1080 | 5.1.1 | Regards pour vannes, ventouses, vidange… | m3 | 55 | 110 | 2085.25 | 114688.75 | 229377.5 | 2085.25 | 114688.75 | 229377.5
EAP1081 | 5.1.2 | Mises à niveau des regards (< 50 cm) | dm | 70 | 140 | 861.65 | 60315.5 | 120631 | 861.65 | 60315.5 | 120631
EAP1082 | 5.1.3 | Mises à niveau de Bouches à Clés | U | 35 | 70 | 383.8 | 13433 | 26866 | 383.8 | 13433 | 26866
| Sous Série 5.2 : Bétons armés |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1090 | 5.2.1 | Béton B1 armé | m3 | 10 | 20 | 2375 | 23750 | 47500 | 2375 | 23750 | 47500
EAP1091 | 5.2.2 | Béton B2 armé | m3 | 15 | 30 | 3325 | 49875 | 99750 | 3325 | 49875 | 99750
| Sous Série 5.3 : Bétons non armés |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1092 | 5.3.1 | Béton B3 non armé | m3 | 41 | 82 | 1140 | 46740 | 93480 | 1140 | 46740 | 93480
EAP1093 | 5.3.2 | Béton B4 non armé | m3 | 25 | 50 | 855 | 21375 | 42750 | 855 | 21375 | 42750
EAP1094 | 5.3.3 | Béton B5 non armé | m3 | 20 | 40 | 760 | 15200 | 30400 | 760 | 15200 | 30400
| Sous Série 5.4 : Gabionnages |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1100 | 5.4 | Gabions en moellons | m3 | 12 | 24 | 429 | 5148 | 10296 | 429 | 5148 | 10296
| Sous Série 5.5 : Maçonneries |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1101 | 5.5.1 | Maçonneries en moellons | m3 | 23 | 46 | 312 | 7176 | 14352 | 312 | 7176 | 14352
EAP1102 | 5.5.2 | Maçonneries en agglos ou en briques y/c enduits | m2 | 23 | 46 | 181 | 4163 | 8326 | 181 | 4163 | 8326
| TOTAL SÉRIE 5 : OUVRAGES ANNEXES |  |  | 0 |  |  | 361864.25 | 723728.5 | 0 | 361864.25 | 723728.5
| SÉRIE 6 : ÉQUIPEMENT D’OUVRAGES ANNEXES |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sous Série 6.1 : Cadres et Tampons |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1110 | 6.1.1 | Pose ou dépose de Cadres et Tampons | U | 35 | 70 | 450 | 15750 | 31500 | 450 | 15750 | 31500
EAP1111 | 6.1.2 | Renouvellement de Cadres et Tampons | U | 35 | 70 | 677 | 23695 | 47390 | 677 | 23695 | 47390
| Sous Série 6.2 : Echelles |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1120 | 6.2 | Fourniture d'échelles | ml | 58 | 116 | 310 | 17980 | 35960 | 310 | 17980 | 35960
| TOTAL SÉRIE 6 : ÉQUIPEMENT D’OUVRAGES ANNEXES |  |  | 0 |  |  | 57425 | 114850 | 0 | 57425 | 114850
| SÉRIE 7 : BRANCHEMENTS |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 7.1 | Pose de Branchements neufs |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 7.1.1 | DN 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
EAP1130 | a | L<= 4m | U | 35 | 70 | 979 | 34265 | 68530 | 979 | 34265 | 68530
EAP1131 | b | 4<L<= 8 m | U | 38 | 76 | 1032 | 39216 | 78432 | 1032 | 39216 | 78432
EAP1132 | c | L> 8 m | U | 23 | 46 | 1098 | 25254 | 50508 | 1098 | 25254 | 50508
| 7.1.2 | DN 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1133 | a | L<= 4m | U | 46 | 92 | 1077 | 49542 | 99084 | 1077 | 49542 | 99084
EAP1134 | b | 4<L<= 8 m | U | 38 | 76 | 1139 | 43282 | 86564 | 1139 | 43282 | 86564
EAP1135 | c | L> 8 m | U | 23 | 46 | 1824 | 41952 | 83904 | 1824 | 41952 | 83904
| 7.2 | Renouvellement de Branchements existants |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 7.2.1 | DN 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1136 | a | L<= 8 m | U | 150 | 300 | 1140 | 171000 | 342000 | 1140 | 171000 | 342000
EAP1137 | b | L> 8 m | U | 49 | 98 | 1791 | 87759 | 175518 | 1791 | 87759 | 175518
| 7.2.2 | DN 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1138 | a | L<= 8 m | U | 40 | 80 | 1642 | 65680 | 131360 | 1642 | 65680 | 131360
EAP1139 | b | L> 8 m | U | 40 | 80 | 1710 | 68400 | 136800 | 1710 | 68400 | 136800
| 7.3 | Reprise et Prolongations de Branchements |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 7.3.1 | Reprise de Branchement (L < 3 m) |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1140 | 7.3.1.1 | Reprise de branchement en terrain naturel (L < 3 m) | U | 46 | 92 | 570 | 26220 | 52440 | 570 | 26220 | 52440
EAP1141 | 7.3.1.2 | Reprise de branchement en terrain revêtu (L < 3 m) | U | 46 | 92 | 1710 | 78660 | 157320 | 1710 | 78660 | 157320
| 7.4.2 | Prolongations de branchement (L <= 4 m) |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
EAP1142 | 7.4.2.1 | Prolongations de Branchement en terrain naturel (L < 4 m) | U | 46 | 92 | 1140 | 52440 | 104880 | 1140 | 52440 | 104880
EAP1143 | 7.4.2.2 | Prolongations de Branchement en terrain revêtu (L < 4 m) | U | 46 | 92 | 1152 | 52992 | 105984 | 1152 | 52992 | 105984
| TOTAL SÉRIE 7 : BRANCHEMENTS | [5 empty] | 836662 | 1673324 | 0 | 836662 | 1673324
| MONTANT TOTAL DH TTC | [5 empty] | 5579477.25 | 11158954.5 |  | 5579477.25 | 11158954.5
| MONTANT TVA (20%) | [5 empty] | 1115895.45 | 2231790.9 |  | 1115895.45 | 2231790.9
| MONTANT TOTAL DH TTC | [5 empty] | 6695372.7 | 13390745.4 |  | 6695372.7 | 13390745.4
Coefficient Multiplicateur K % | [6 empty] | 0%
Montant Total DH HT (avec impact Coefficient K) | [6 empty] | 5579477.25 | 11158954.5
MONTANT TVA DH (20%) (avec impact Coefficient K) | [6 empty] | 1115895.45 | 2231790.9
Montant Total DH TTC (avec impact Coefficient K) | [6 empty] | 6695372.7 | 13390745.4
Le soummissionnaire est invité à remplir uniquement la case pour le coefficient multiplicateur