## BPU DQ
AO N° 31/2025/C EQUIPEMENT DES DIFFERENTS SITES REDAL EN SYSTEMES DE CLIMATISATION, ET SYSTEMES D’EXTRACTION ET DE RENOUVELEMENT D’AIR BPU DQE
PRIX | DESIGNATION | U | QTE MIN | QTE MAX | P.U DH HT EN CHIFFRES | P.U DH HT EN LETTRES | MONTANT MIN DH HT | MONTANT MAX DH HT
1 | SYSTEME CLIMATISATION
1-1 | SPLIT SYSTÈME MURAL TAILLE 9 | U | 2 | 4
1-2 | SPLIT SYSTÈME MURAL TAILLE 12 | U | 4 | 8
1-3 | SPLIT SYSTÈME MURAL TAILLE 18 | U | 3 | 6
1-4 | SPLIT SYSTÈME MURAL TAILLE 24 | U | 3 | 6
1-5 | SPLIT SYSTÈME MURAL TAILLE 36 | U | 1 | 2
1-6 | SPLIT SYSTÈME CASSETTE TAILLE 24 | U | 1 | 2
1-7 | SPLIT SYSTÈME CASSETTE TAILLE 36 | U | 1 | 2
1-9 | SPLIT SYSTÈME GAINABLE TAILLE 24 | U | 1 | 2
1-10 | SPLIT SYSTÈME GAINABLE TAILLE 36 | U | 1 | 2
1-12 | SPLIT SYSTÈME CONSOLE TAILLE 24 | U | 1 | 2
1-13 | SPLIT SYSTÈME CONSOLE TAILLE 48 | U | 1 | 2
2 | DISTRIBUTION D’AIR
2-1 | GAINE FLEXIBLES ISOLEES ET CALORIFUGEES
2-1-1 | Diam. 100 à 160 mm | ML | 20 | 40
2-1-2 | Diam. 200 à 315 mm | ML | 20 | 40
2-2 | DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE PLAFONNIER CARRE
2-2-1 | Dim. 300 x 300 | U | 2 | 4
2-2-2 | Dim. 600 x 600 | U | 3 | 6
3 | VENTULATION MECANIQUE
3-1 | CAISSON D’EXTRACTION
3-1-1 | Débit: 200 à 600 m3/h | U | 1 | 2
3-1-2 | Débit: 800 à 1000 m3/h | U | 1 | 2
3-1-3 | Débit: 1200 à 2000 m3/h | U | 1 | 2
3-2 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE SPIRALEE
3-2-1 | Diam.100 à 160 mm | ML | 20 | 40
3-2-2 | Diam. 200 à 315 mm | ML | 15 | 30
3-2-3 | Diam. 400 à 600 mm | ML | 15 | 30
3-3 | BOUCHE D’EXTRACTION
3-3-1 | Débit : 30 m3/h | U | 3 | 6
3-3-2 | Débit : 60 m3/h | U | 3 | 6
3-4 | GRILLE EXTERIEURES
3-4-1 | Diam. 250x250 mm | U | 3 | 6
3-4-2 | Diam. 350x350 mm | U | 3 | 6
3-5 | GRILLE D’EXTRACTION/SOUFLAGE
3-5-1 | Débit: 200 à 400 m3/h | U | 3 | 6
3-5-2 | Débit: 500 à 1000 m3/h | U | 3 | 6
4 | DESHUMIDIFICATEURS
4-1 | DESHUMIDIFICATEUR 22,4 KG/24 HEURES | U | 4 | 8
4-2 | DESHUMIDIFICATEUR 27,2 KG/24 HEURES | U | 3 | 6
TOTAL MINI DH HT
T.V.A 20%
TOTAL MINI DH TTC